# 1. Versuchsvorbereitung

## Leerlaufversuch

L beinhaltet die induktiven Verluste der Spulen und die Verluste durch Streuinduktion, R die ohmschen Leitungsverluste im Draht.

Im unbelasteten Zustand ist der fließende Strom sehr klein. Deshalb können R1 und L1 vernachlässigt werden.

R=UIR

XL=ω⋅L=ULIL

L=UIL⋅ω

IR=I0⋅sin90°−ϕ =I0⋅cosϕ=IFeIL=I0⋅cos90°−ϕ =I0⋅sinϕ=Iμ

#### Berechnung

U1=12V

N1=1000

f=50Hz

Φ=12V4,44⋅50Hz⋅1000=5,4⋅10−5Vs=54μWbB=ΦA=54μWb3,61cm2=0,15T

#### Verlustleistung im Leerlauf

S=U⋅I0		Scheinleistung über den gesamten Trafo

P=U⋅I0⋅cosϕ	Wirkleistung am ohmschen Widerstand

Q=U⋅I0⋅sinϕ	Blindleistung an der Induktivität

## 1.2 Kurzschlußversuch



R=R1+R2'=R1+R2⋅ü2=URI1

mit ü=N1N2 (=Übertragunsverhältnis)

XL=XL1+XL2=ωL=ULI1

L=ULI1⋅ω

UR=UK⋅cosϕ UL=UK⋅sinϕ=Uσ

Verlustleistung:	Q=UL⋅I1

Nennstrom:	I1=QUL=12VA96V=125mA

R1=UR1I1R2=UR2I1−I0=R2'ü2

XL1=UL1I1=UσI1XL2=UL2I1−I0=R2'ü2

## Belastungsversuch

Bei einer großen Spannungsquellenleistung ist der Wirkungsgrad des Transformators hoch.

Ra>>Ri η→1

Eine kleine Spannungsquellenleistung führt zur Maximierung der Leistung am Verbraucher.

Anpassung:Ra=Ri

Pa=U02⋅RaRi+Ra2	für 	Ra=Ri ⇒ Pa=max

Der Wirkungsgrad gibt das Verhältnis von übertragener zu Verlustleistung an. Verlustleistung entsteht durch Eisenverluste und den Kupferwiderstand.

η=PP+PFe+PCu

Eine Phasenverschiebung von Null bedeutet maximale Leistung, da cos(0)=1.

Bei Leerlauf und Kruzschluß ist die Leistung gleich Null.

Für |U'|=|I'| (gleiche Beträge der Anstiege), ist bei I=Imax2 und U=Umax2 die Leistung maximal.

I=URi+RLU=IRi+RL

P=U⋅I=U2R

Bei Maximaler Leistung sind alle Widerstände gleich groß:

Gleichstromkreis

Sekundärkreis

RL=Ri=R⇒ Pmax=4⋅I2⋅R

#### Gleichstromkreis

Spannungsanpassung:	UL>>URi		RL>>Ri

Stromanpassung:		RL<<Ri

Leistungsanpassung:	RL=Ri ⇒ PL=Pi ⇒ η=0,5=PLPL+Pi

#### Zeigerdiagramme

Kapazitive Last

Ohmsche Last

Induktive Last